## Sheet1
Inventaris Laboratorium Common Use
No. | Nama | Spesifikasi | Jumlah | Lokasi
1 | Mikro pipet 10-50 UL | Alat yang berfungsi untuk mengambil cairan dengan jumlah 10 - 50 mikro liter. | 4 | Lab Kimia
2 | Mikro pipet 100 - 500 mikroliter | Alat yang berfungsi untuk mengambil cairan dengan volume 100 - 500 mikroliter | 2 | Lab Kimia
3 | Mikro pipet 200 - 1000 mikroliter | Alat yang berfungsi untuk mengambil cairan dengan jumlah 200 - 1000 mikroliter. | 1 | Lab Kimia
4 | Mikropipet 1000mikroliter | Alat yang berfungsi untuk mengambil cairan dengan volume tetap 1000 mikroliter. | 2 | Lab Kimia
5 | Hotplate Magnetic Stirer | Alat untuk memanaskan sampel dengan suhu hingga 540°C dengan pemutar otomatis dengan kecepatan 50 - 1500 rpm. | 1 | Lab Kimia
6 | Centrifuge | Alat yang berfungsi untuk memisahkan cairan dan padatan pada sampel dengan 8 lubang tabung, volume tabung 10 - 15 mL, kecepatan hingga 4500 rpm. | 1 | Lab Kimia
7 | Waterbath | Waterbath atau penangas air berfungsi untuk memamaskan atau melakukan inkubasi pada sampel pada suhu konstan dan stabil (10 - 95 °C)pada waktu tertentu. | 1 | Lab Kimia
8 | Autoclave | Alat yang berfungsi untuk sterilisasi alat atau sampel dengan metode panas basah pada suhu tertentu dan waktu tertentu. | 1 | Lab Kimia
9 | Spektrofotometer mindray | Spektrofotometer untuk analisis sampel darah (glukosa, kolesterol, dll) dengan panjang gelombang 340 -m670 nm | 1 | Lab Kimia
10 | Spektrofotometer Mikrolab | Spektorofotometer untuk analisis kimia klinis dengan panajng gelombang 320 - 1000 nm | 1 | Lab Kimia
11 | Turbidirmeter | Eutech Instrument TN100 | 1 | Lab Kimia
12 | Neraca analitik | Ohaus Pioneer PA213 | 1 | Lab Kimia
13 | Mikroskop | Olympus CX21Fs1 | 6 | Lab Kimia
14 | Komparator pH | Lovibond 2000+ | 1 | Lab Kimia
15 | Timbangan kasar | ACIS AD-300H | 1 | Lab Mikrobiologi
16 | Timbangan Analitik Digital | Ohaus PA413 | 1 | Lab Mikrobiologi
17 | Hair Dryer | Phillips (Turbo Dry 400W) | 5 | Lab Mikrobiologi
18 | Laminar Air Flow | - | 1 | Lab Mikrobiologi
19 | Colony Counter | Stuart Scientific | 1 | Lab Mikrobiologi
20 | Colony Counter | HIMEDIA LA60 | 1 | Lab Mikrobiologi
21 | Kamera mikroskop | Optilab Filter | 2 | Lab Mikrobiologi
22 | Multidirect tinctometer | Lovibond | 1 | Lab Mikrobiologi
23 | Compound Mikroskop | Olympus CX21FS1 | 12 | Lab Mikrobiologi
24 | Inkubator | Memmert IN-55 | 1 | Lab Mikrobiologi
25 | Inkubator | Binder BD-260 | 1 | Lab Mikrobiologi
26 | Inkubator | Binder BD-115 | 1 | Lab Mikrobiologi
27 | Sterilisator | Memmert UN-55 | 1 | Lab Mikrobiologi
28 | Sterilisator | Memmert UN-75 | 1 | Lab Mikrobiologi
29 | Waterbath | Memmert WNB 7 | 1 | Lab Mikrobiologi
30 | Waterbath | Memmert WNB-7-45 | 1 | Lab Mikrobiologi
31 | Centrifuge | Oregon | 1 | Lab Mikrobiologi
32 | Centrifuge | DLab DM0412 | 2 | Lab Mikrobiologi
33 | Vortex | Health | 3 | Lab Mikrobiologi
34 | Vortex | Health H-VM-300 | 1 | Lab Mikrobiologi
35 | Hotplate Magnetic Stirer | Bantek | 1 | Lab Mikrobiologi
36 | contoh | contoh | 5 | Lab Mikrobiologi
37 | Colony Counter | Rocker Galaxy 330 | 1 | Lab Mikrobiologi