## Sheet1
Inventaris Laboratorium Fisioterapi
No. | Nama | Spesifikasi | Jumlah | Lokasi
1 | CPR/RJP/Prestand Adult | Indikator LED di bahu memungkinkan umpan balik instan untuk instruktur dan siswa mengenai akurasi tingkat kompresi dada - Ukuran realistis dengan hidung yang bisa dicubit dan bagian leher yang terbentuk sepenuhnya memungkinkan pemeriksaan denyut nadi Karotis Pemasangan manikin yang mudah untuk memasukkan kecepatan Kantong paru-paru Kulit realistis menolak kotoran, debu, dan lemak - Ukuran dada bagian atas yang memadai memfasilitasi pelatihan AED - Landmark anatomi visual seperti pusar dan tulang rusuk memungkinkan untuk berlatih manuver heimlich dan memperkuat penempatan tangan yang tepat untuk kompresi - Kepala yang dapat dimiringkan menggambarkan cara membuka jalan napas dan memungkinkan setiap siswa untuk mengamati kenaikan dada yang sebenarnya ketika teknik mengangkat dagu kepala-miring yang tepat digunakan Manikin mampu dibersihkan dan didekontaminasi sesuai pedoman CDC | 3 | Lab Kardiovaskular
2 | INFRA RED | - Terapi yang terfokus dengan lampu Infrared 150Watt - Menggunakan bohlam Infrared 150 Watt telah dioptimalkan untuk menghilangkan rasa sakit pada area 50cm, misalnya pada bahu, siku, betis, atau leher. - Dilengkapi dengan pengatur posisi cahaya (turun naik ke atas/ke bawah, derajat kemiringan lampu bisa diatur), jarak pemakaian yang dianjurkan 50cm dengan waktu secukupnya (sampai terasa panas). Bekerja dengan prinsip sinar inframerah prismatic, berikut kegunaan lampu terapi infrared : - Memperlancar peredaran darah - Melemaskan otot dan sendi yang sakit - Cocok digunakan oleh penderita osteoporosis - Mengurangi gejala rematik, flu, dan Pilek | 10 | Lab Olahraga
3 | TENS GYMNA Combo | Bahasa: 12 - Tegangan listrik: 100-240-VAC, 50/60 Hz +/- 10% - Daya maks. saat beroperasi: 85 VA - Dimensi (p x t x d): 268 x 124 x 295 mm - Berat: sekitar 4 kg Keamanan: Kelas I - Isolasi: Tipe BF - Klasifikasi MDD: IIa - Pemeriksaan keamanan: CE dari kesesuaian dengan Petunjuk MDD 93/42/EEC | 2 | Lab Kardiovaskular
4 | Intelect TranSport Electrotherapy / Ultrasound Combo Unit | Unit ini dilengkapi dengan kepala suara berukuran 5 cm². Frekuensi 1 dan 3,3 MHz yang berfungsi penuh Dua saluran keluaran stimulasi listrik Sepuluh posisi memori yang ditentukan pengguna untuk protokol pengguna Empat bentuk gelombang standar di papan: interferensial, pramodulasi, Rusia, dan voltase tinggi - Operasi terapi berdenyut dan berkelanjutan (10%, 20%, 50%, dan 100%) - Kontrol intensitas dan parameter independen untuk setiap saluran - Aplikator kepala suara yang dirancang secara ergonomis tersedia dalam berbagai ukuran (1 cm², 2 cm², 5 cm², dan 10 cm²) - Semua aplikator kepala suara dapat dipertukarkan karena Tanda Tangan - Elektronik yang terdapat pada semua transduser - Kepala suara kedap air untuk digunakan dalam terapi bawah air - Fitur penghangat kepala pada semua aplikator kepala suara - Unit yang dirancang khusus untuk penggunaan di atas meja, pemasangan di dinding, kereta terapi, atau penggunaan bergerak - Opsi bertenaga 110V atau baterai - Berat: 5 lbs - Dimensi: 12,9"P x 11,3"L x 10,1"T - Kereta terapi opsional terintegrasi dengan unit untuk memaksimalkan penyimpanan perlengkapan klinis. - Aksesori Standar: Aplikator Kepala Suara 5cm2 Gel Ultrasonografi Konduktor - Botol 8,5oz (250 ml) (1x) Kabel Elektroterapi Saluran 1 Kabel Elektroterapi Saluran 2 Elektroda Bulat DURA-STICK II 2,75 in (7cm) (4x) | 1 | Lab Neuromascular
5 | Elektrostimulasi Terapi | • Layar sentuh warna yang lebar 5.7″ • Protokol terapi dan ensiklopedia terapi • Database pasien • Trolley* • Dapat diupgrade di kemudian hari • 2 channel elektroterapi independen • Urutan Program • Terapi Tegangan Tinggi* • Mode Tegangan Konstan dan Gelombang Konstan • Koneksi ke unit vakum* | 1 | Lab Neuromascular
6 | Enraf Nonius | - Persyaratan daya. 120V - Dimensi/Berat Pengiriman 50x40x20cm/9kg | 1 | Lab Neuromascular
7 | Timbangan GEA | - Timbangan Berat Badan Digital - Display LCD, Menggunakan sensor pengukur dengan tingkat presisi yang tinggi - Memori untuk 12 pengguna yang berbeda, Auto zero/auto off - Indikator Low Power/Overload, Berat max 180kg - Indikator baterai - Mampu menahan bobot hingga 180Kg - Layar LCD berukuran besar dan tombol sentuh. | 2 | Lab Kardiovaskular
8 | Timbangan Healthy Weight Scale | Timbangan ini dapat mengukur berat badan hingga berat 180kg. - Features LCD Display Timbangan ini memiliki layar LCD sebagai penunjuk angka digital. Berat akan otomatis di ulang ke nol pada saat tidak di gunakan. - Temperatur Indicator Tidak seperti timbangan badan umumnya. Timbangan ini dilengkapi dengan sensor pengukur suhu dalam satuan celcius. - High Quality Material Timbangan ini di buat dengan material ABS berkualitas yang di lengkapi juga dengan 6mm tempered glass pada bagian platform timbangan. Membuat timbangan ini sangat kokoh dan kuat. - Easy To Use Desain dengan bentuk kotak dan mudah untuk dibawa dan di simpan. - Package Contents Barang-barang yang Anda dapat dalam kotak produk: 1 x Timbangan Badan Elektronik 180KG 2 x Free Battery Type AAA | 3 | Lab Neuromascular
9 | Electronic Hand Dynamometer | - Capacity: 90kg/200lb - LCD: 74 x 31mm - Materials: Plastic, Steel, Tempered glass - Power: 2 x 1.5V AAA batteries - Alat ini mempunyai daya ukur maksimal hingga 90kg dan hasilnya dapat disimpan. - Selain itu, alat ini dapat mengklasifikasikan kekuatan berdasarkan gender & usia (WEAK/NORMAL/STRONG). - Dilengkapi dengan layar LCD untuk melihat hasilnya, serta menggunakan 2pcs baterai AAA untuk menyalakan alat ini. - LCD ini juga bisa menampilkan Low Battery Indicator maupun Over-load | 3 | Lab Neuromascular
10 | Electronic Acupuncture Treatment Instrument | - Power supply 110V-220V,DC 9V - Input power max 10VA - Data output Digital LCD - Output channel 6 channel output - Output power max 0.3VA - Output gelombang frekuensi 1-100 Hertz Working mode continuous wave,intermittent wave,distant-dense wave - Output panjang gelombang 0.2milidetik Volume 440x340x123 (mm) - Berat 2.6Kg - Content/isi: 6 pcs kabel tusuk 6 pcs pad tempelan 6 set kabel pad jepit | 4 | Lab Neuromascular
11 | Easy Touch GCU | Alat tes darah ini mampu mengukur dari sampel darah : 1. Kadar Gula Darah 2. Kadar Kolesterol 3. Kadar Asam Urat - Tampilan LCD besar (35 x 45 mm) Hasil Easy Touch GCU hanya 10 detik (glukosa) / 20 detik (asam urat) / 150 detik (kolesterol) - 200 glukosa & 50 asam urat & kolesterol test memory, Meteran mengidentifikasi strip secara otomatis Dalam satu set alat test darah EasyTouch GCU ini meliputi : - 1 buah alat test darah EasyTouch - 10 buah strip pengecekan gula darah - 10 buah strip pengecekan asam urat - 2 buah strip pengecekan kolesterol - Tas alat - Lancing device - 25 buah jarum lancet - Buku cara penggunaan Easy Touch GCU Spesifikasi: Dimensi meter H x W x D (mm) : 88 x 64 x 22 - Berat : 5 gram, tanpa baterai - Ketahanan baterai : lebih dari 1000 kali - Teknologi yang digunakan : Electrode-based Biosensor | 11 | Lab Kardiovaskular
12 | Penlight | - Terdapat ukuran diameter pupil - Super Bright LED light - Water Resistant - Bola lampu dapat diganti (bulb can be replaced) - 2 pcs baterai AAA | 3 | Lab Neuromascular
13 | Tensimeter Digital | - Pengukur Tekanan Darah Sphygmomanometer with Voice - B869 Tingkat Akurasi Static Pressure +-0/4 kPa(+-3mmHg) Pulse: within +-5% Rentang Pengukuran - Pressure: 5.3kPa-37.3kPa (40mmHg-280mmHg) Pulse: 40-199 times/min wristband display range: 0kPa-39.9kPa (0mmHg-299mmHg) - Daya / Power DC 6V (1.5V 4 x AAA) - Tipe Baterai 4 x AAA - Dimensi 115 x 96 x 59 mm | 1 | Lab Kardiovaskular
14 | Tensimeter Digital | -Dilengkapi dng Adaptor, 4 battery amp; tas pemakai. -Saat memompa tidak berisik. -Range tensi display: 90-140. -Manset bisa dipakai oleh orang gemuk (ukuran diameter lengan: 22-32cm). -LCD layar besar. -Deteksi pemakaian manset (bila tidak benar, simbol akan berkedip). -IHB(Irregular Heartbeat) indicator, utk indikasi adanya kelainan irama jantung (muncul simbol hati pada hasil tensi). -Deteksi gerakan tubuh (bila banyak bergerak saat ditensi, simbol akan berkedip). -74 set memori. -Dapat menampilkan rata-2 dari 3 hasil terakhir pengukuran tensi. -Ada tampilan waktu dan tanggal yg dapat diset (diatur). Spesifikasi: -Display: LCD -Measuring Method: Oscillation measurement. -Range Pengukuran: Tekanan darah sistolik: 60-230 mmHg, diastolik: 40-130 mmHg, rata2 denyut jantung: 40-200/menit. -Presisi: Tekanan darah 3mmHg, Detak jantung 5 dari nilai terbaca. -Dimensi alat: 127x93x74mm. -Sumber Daya: 4 baterai AA, Adaptor 6V600mA DC (termasuk). -Satuan: set | 2 | Lab Kardiovaskular
15 | Tensimeter Digital | Mode tampilan: Digital Mode pengukuran: Metode oscilograf Rentang pengukuran: - Nilai tekanan: 0-295mmHg (0 kPa-39,3 kPa) - Denyut nadi: 40-199 denyut/menit Akurasi pengukuran statis: - Nilai tekanan: 3 mmHg (0,4 kPa) - Denyut nadi: ± 5% dari nilai Penyimpanan memori: 99 memori untuk masing-masing 2 pengguna Manset: Tipe lengan atas - Bertekanan cerdas - Akurasi canggih - Tingkat tekanan darah - Indikator Deteksi detak jantung tidak teratur - Rata-rata dari 3 pembacaan terakhir | 3 | Lab Kardiovaskular
16 | TUNING FORK SET OF 4 Frequency | 1 set Garpu Tala terdiri dari A 426.5HZ B 512 HZ C 288 HZ D 341.3 HZ | 4 | Lab Musculoskeletal
17 | Massage Gun | - Desain ergonomis - Gagang nyaman saat digenggam - Berfungsi sebagai terapi pijat - Mudah dibawa - Mudah dioperasikan dengan 1 tombol - Dilengkapi 4 massager head - Dilengkapi 6 mode intensitas pijatan - Auto power off 15 menit - Rechargeable dengan kabel type C - Produk teruji aman untuk digunakan - Kemenkes RI : AKL 11403320517 - Kecepatan : 2100-3200 RPM - Baterai : 2000 mAh - Voltase : DC 5 volt - Daya : 25 watt - Isi set : 1 pc pijatan, 4 jenis kepala pijat, kabel type C - Material : plastik ABS - Dimensi produk : 16 x 22 x 6 cm | 1 | Lab Musculoskeletal
18 | Gonio Meter | Warna : benning material : Plastik ukuran : 21.6 x 0.2 x 8.9 berat : 0.04 | 24 | Lab Musculoskeletal
19 | Goniometer Jari Angel Medical | Jenis: goniometer jari Kuantitas: 6 pcs Bahan: PVC Warna: transparan Ukuran: 6 inci 8 inci 12 inci 180 derajat penggaris Berat: 150g / 5.29oz goniometer kecil untuk jari. | 50 | Lab Musculoskeletal
20 | Reflex Hammer Buck / Balk Neurological | Spesifikasi Produk Material : PVC Body : Chrome Steel Hammer Holder : Zinc Alloy Hammer Pole : Cooper Head Type : Balk Hammer Handle : Zinc Alloy | 9 | Lab Neuromascular
21 | Visual Analog Scale | pengukur skala nyeri dari nilai 0-10. bahan : PVC VAS biasanya berupa garis horizontal atau vertikal sepanjang 100 milimeter (10 cm) yang memiliki dua ekstremitas deskriptif (jangkar) di ujungnya: Ujung Kiri/Bawah: Mewakili intensitas gejala minimum (misalnya, "Tidak Ada Nyeri"). Ujung Kanan/Atas: Mewakili intensitas gejala maksimum yang mungkin ("Worst possible experience" atau "Nyeri Paling Parah yang Dapat Dibayangkan"). Keunggulan VAS Sensitif: Mampu mendeteksi perubahan intensitas nyeri yang kecil. Sederhana: Mudah dipahami oleh sebagian besar pasien. Kontinu: Memberikan data yang lebih mendekati interval/rasio dibandingkan skala ordinal (seperti Numeric Rating Scale/NRS yang hanya memiliki 10 angka diskrit). | 38 | Lab Neuromascular
22 | Body Fat Caliper | - Bahan: ABS - Warna: Pink atau putih (silahkan dipilih berdasarkan varian) - Ukuran Barang: Sekitar 16,5 x 10,3cm - Rentang Pengukuran: 0-70mm - Berat: 20g | 9 | Lab Musculoskeletal
23 | Stature Meter | Tinggi 2 meters. Dilengkapi dengan baut dan lem perekat untuk menempelkan di dinding atau tembok. | 5 | Lab Olahraga
24 | Boda Stationery | Boda Stationery adalah alat ukur berbahan karet (rubber) yang lentur, berukuran panjang 30 cm dan lebar 1 cm. Alat ini digunakan untuk mengukur panjang vertebrae pada pemeriksaan tulang belakang, baik untuk keperluan klinis maupun edukasi. Bahan yang lentur memudahkan penyesuaian mengikuti kontur tubuh pasien, sehingga hasil pengukuran lebih akurat. | 1 | Lab Olahraga
25 | Inklinometer | Inklinometer by SenseAid merek Aukus adalah alat pengukur sudut kemiringan atau rentang gerak sendi (ROM) yang digunakan dalam pemeriksaan fisioterapi maupun aplikasi teknik industri. Terbuat dari bahan plastik berwarna putih, dilengkapi layar berukuran 5 inci (12,7 cm) yang dapat menampilkan hasil secara digital. Memiliki berat 44,79 gram, ringan dan portabel, serta kompatibel dengan smartphone untuk pencatatan atau analisis data. Menggunakan sensor inclinometer dan baterai alkali yang dapat diganti. | 1 | Lab Musculoskeletal
26 | Electrical Stimulation IDC TENS & EMS | Electrical Stimulation IDC TENS & EMS adalah alat terapi fisioterapi yang menggunakan arus listrik untuk mengurangi nyeri (TENS: Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) dan merangsang kontraksi otot (EMS: Electrical Muscle Stimulation). Alat ini digunakan untuk rehabilitasi cedera, terapi nyeri kronis, dan penguatan otot pada pasien. | 1 | Lab Neuromascular
27 | MULTI-PURPOSE HEALTH DEVICE | KWD-808-1 adalah alat terapi kesehatan multifungsi yang menggabungkan teknologi elektroterapi seperti TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), EMS (Electrical Muscle Stimulation), dan terapi laser. Alat ini digunakan untuk pengobatan nyeri, stimulasi otot, perbaikan sirkulasi darah, dan membantu proses penyembuhan berbagai kondisi medis. Umumnya dipakai di klinik fisioterapi dan pusat rehabilitasi. | 1 | Lab Neuromascular
28 | MONOFILAMENT | Monofilament adalah alat pemeriksaan sensorik yang digunakan untuk menguji sensasi sentuhan pada kulit pasien, terutama dalam diagnosis neuropati perifer. Alat ini terdiri dari filamen plastik yang fleksibel dengan berbagai ketebalan untuk memberikan tekanan tertentu pada kulit dan menilai respon sensasi pasien. | 6 | Lab Kardiovaskular
29 | Compressor Nebulizer | OMRON NE-C101 adalah alat nebulizer portable yang digunakan untuk mengubah obat cair menjadi uap halus sehingga mudah dihirup langsung ke saluran pernapasan. Alat ini umum digunakan untuk terapi pasien dengan gangguan pernapasan seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Desainnya yang kompak dan mudah digunakan membuatnya cocok untuk pemakaian di rumah maupun fasilitas kesehatan. | 2 | Lab Kardiovaskular
30 | Compresor Nebulizer | OMRON NE-C28 adalah alat nebulizer yang dirancang untuk terapi pernapasan dengan mengubah obat cair menjadi aerosol halus sehingga mudah dihirup ke saluran pernapasan. Alat ini cocok digunakan untuk pengobatan asma, bronkitis, dan penyakit saluran pernapasan lainnya. Dikenal dengan desain yang portable dan mudah digunakan di rumah atau fasilitas kesehatan. | 4 | Lab Kardiovaskular
31 | Compressor Nebulizer | ABN COMPAMIST 1 adalah alat nebulizer kompresor yang berfungsi untuk mengubah obat cair menjadi uap halus agar mudah dihirup ke saluran pernapasan. Alat ini banyak digunakan dalam terapi pernapasan untuk penyakit seperti asma, bronkitis, dan PPOK. Desainnya portabel dan mudah digunakan di rumah maupun fasilitas kesehatan. | 2 | Lab Kardiovaskular
32 | Digital Protractor Stable and Reliable Performance | Digital Protractor adalah alat ukur sudut digital dengan rentang 0°–360° (4 × 90°), dilengkapi layar digital besar dengan lampu backlight untuk keterbacaan optimal. Permukaannya berlapis anodisasi sehingga kokoh, dengan fitur alur-T, alur-V, dan magnet tanah jarang untuk pemasangan aman. Alat ini memiliki perlindungan IP65 (tahan air dan debu), panduan akustik 3 sinyal, fungsi REF dan HOLD, serta pilihan mode tampilan (°, %,mm/m, in/ft) baik desimal maupun pecahan. Layarnya dapat berputar otomatis saat digunakan terbalik. | 3 | Lab Musculoskeletal
33 | ANGELO-ANGLE FINDER | ANGELO-ANGLE FINDER (GemRed 82413 Digital Protractor Angle Finder Gauge Inclinometer) adalah alat ukur sudut digital dengan sensor level absolut sehingga tidak memerlukan kalibrasi manual. Dilengkapi lampu latar untuk memudahkan pembacaan dan layar yang selalu terbaca tegak, alat ini mendukung pengaturan mesin dengan presisi tinggi. Alat ini memiliki ketahanan IP65 (tahan air dan debu), rentang pengukuran 4 × 90°, serta bekerja pada suhu 0° hingga +50°C. Ditenagai oleh baterai alkaline AAA (2 × 1.5V) dengan daya tahan lebih dari 100 jam penggunaan terus menerus. | 1 | Lab Musculoskeletal
34 | PHYSICAL FITNESS TEST BACK-D | Takei Physical Fitness Test Back-D (T.K.K.5402) adalah alat pengukur kekuatan punggung dengan tampilan digital. Alat ini mampu menampilkan hasil tertinggi secara otomatis setelah dua kali pengukuran. Material plastik yang diperkuat menjadikannya ringan dan ringkas untuk digunakan. Rentang pengukuran mencapai 20,0–300,0 kg dengan tampilan LCD 4 digit (ketelitian 0,5 kg). Alat menggunakan 2 baterai AAA dengan daya tahan sekitar 100 jam penggunaan terus-menerus dan akan mati otomatis setelah 1 menit tidak digunakan. Dimensi alat sekitar 315 × 315 × 328 mm. | 1 | Lab Musculoskeletal
35 | KARADA SCAN | Karada Scan Omron (H8F-375) adalah alat analisis komposisi tubuh dengan teknologi penginderaan 4-titik untuk hasil akurat. Alat ini menampilkan usia tubuh, BMI, lemak visceral, BMR, persentase lemak tubuh, lemak subkutan, dan otot rangka, dengan hasil per segmen (tubuh, batang, kaki, lengan) serta grafik perkembangan hingga 90 hari. Fitur pengukuran berbeda sesuai usia: <10 tahun hanya berat badan dan BMI; <18 tahun semua kecuali lemak visceral dan usia tubuh; 18–80 tahun semua parameter; >81 tahun hanya sebagai referensi. Paket berisi unit Karada Scan, manual, kartu garansi, dan 4 baterai AA. | 1 | Lab Kardiovaskular
36 | Mulligan Belt Concept | Mulligan Belt Concept adalah sabuk khusus yang digunakan dalam terapi manual Mulligan untuk membantu mobilisasi sendi dengan teknik Sustained Natural Apophyseal Glides (SNAGs) dan Mobilization with Movement (MWM). Sabuk ini terbuat dari bahan kuat dan nyaman, dilengkapi tulisan bordir “Mulligan”, tersedia dalam pilihan warna hitam atau biru sesuai stok. | 2 | Lab Musculoskeletal
37 | DEEP TISSUE FOAM ROLLER | Kettler Deep Tissue Foam Roller adalah alat terapi berbentuk silinder dengan ukuran 15 × 15 cm dan panjang 45 cm, berwarna hitam. Alat ini digunakan untuk latihan peregangan, pijat otot dalam (deep tissue), pemulihan pasca latihan, serta membantu meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi ketegangan otot. | 3 | Lab Musculoskeletal
38 | Ambu Bag Manual Resuscitator | Ambu Bag Manual Resuscitator PVC Dewasa MPM BE-2501 adalah alat bantu resusitasi manual yang digunakan pada pasien dewasa untuk membantu pernapasan. Terbuat dari bahan PVC yang lembut dan elastis, sehingga nyaman digunakan dan memudahkan proses pemompaan tanpa cepat melelahkan. Alat ini dilengkapi dengan balon ambu bag, masker dewasa, selang oksigen, kantong reservoir, tiga ukuran mayo tube dewasa, serta buku manual. | 1 | Lab Kardiovaskular
39 | UV Radiation Treatment System | UV Radiation Treatment System (KN-4003) adalah perangkat fototerapi berbasis sinar UV yang digunakan untuk penanganan dermatitis, eksim, vitiligo, psoriasis, pityriasis, dan penyakit kulit lainnya. Alat ini menggunakan lampu Philips UVB narrowband dengan masa pakai panjang, intensitas radiasi tinggi, serta dilengkapi layar LCD untuk menampilkan waktu perawatan dan alarm akhir sesi. Ringkas, portabel, serta dapat digunakan untuk area kulit kepala melalui sisir khusus. Paket terdiri dari lampu narrowband UVB, aksesori sisir, dan kacamata pelindung. | 1 | Lab Neuromascular
40 | Manekin Torso Dwi Fungsi | Phantom Manikin Torso Dwi Fungsi merupakan manekin trainer yang digunakan untuk pelatihan keterampilan medis maupun fisioterapi, terutama dalam praktik dasar penanganan pasien. Alat ini memiliki berat 12 kg sehingga cukup stabil saat digunakan, serta dirancang menyerupai anatomi tubuh bagian dada hingga perut sehingga memudahkan simulasi berbagai prosedur. Manekin ini memiliki fungsi utama sebagai trainer dengan kode produk MTA-112721388. | 1 | Lab Kardiovaskular
41 | Manekin OTOT MANUSIA | Model otot tubuh manusia ini terdiri dari 27 bagian dissectible yang dapat dilepas-pasang untuk memperlihatkan struktur anatomi secara detail. Model ini berfungsi sebagai media pembelajaran anatomi otot, organ tubuh, serta hubungan antar struktur. Bagian-bagian yang dapat dipelajari:  Batang tubuh dan anggota badan  Calvarium (dapat dipotong)  Otak (2 bagian)  Dada dan dinding perut  Lengan kanan  Lengan kiri (5 bagian)  Kaki (9 bagian)  Paru-paru (2 bagian)  Jantung (2 bagian)  Hati  Lambung dan usus Ukuran model: ±80 cm. Alat ini digunakan di laboratorium fisioterapi, kedokteran, atau pendidikan kesehatan untuk tujuan pembelajaran anatomi tubuh manusia. | 1 | Lab Kardiovaskular
42 | Manekin Kerangka Manusia | Alat Peraga/Phantom Manekin Kerangka Manusia tipe GL 8101 merupakan model kerangka anatomi manusia dengan ukuran tinggi ±170 cm. Alat ini terbuat dari bahan PVC yang menyerupai susunan kerangka asli manusia, sehingga sangat efektif digunakan untuk pembelajaran anatomi, praktik kedokteran, maupun kelengkapan laboratorium fisioterapi. Alat ini cocok digunakan di rumah sakit, sekolah, klinik, maupun laboratorium pendidikan. Kelebihan:  Susunan sesuai kerangka asli manusia.  Efektif untuk pembelajaran atau praktik kedokteran.  Terbuat dari bahan PVC yang kuat.  Tinggi ±170 cm.  Produk impor, merek Guan Long. | 4 | Lab Kardiovaskular
43 | Manekin baby | Manekin Baby adalah model bayi berbahan PVC dengan panjang ±60 cm, tersedia dalam jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Alat ini digunakan untuk latihan keterampilan dasar medis, khususnya resusitasi jantung paru (CPR) pada bayi. Model ini memungkinkan simulasi tindakan head tilt, chin lift, jaw thrust, serta mouth-to-nose ventilation, sehingga memberikan pengalaman pembelajaran yang realistis. Cocok digunakan oleh mahasiswa fisioterapi, kedokteran, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya dalam pelatihan kegawatdaruratan. Spesifikasi:  Bahan: PVC  Panjang: 60 cm  Jenis kelamin: Laki-laki & Perempuan  Warna: Natural sesuai gambar  Paket: 1 Manekin Baby + 1 Pakaian | 6 | Lab Pediatri
44 | Manekin Akupuntur | Manekin Akupuntur adalah model tubuh manusia dengan tinggi ±50 cm yang menampilkan titik-titik akupuntur di hampir seluruh permukaan tubuh. Setiap titik akupuntur ditandai dengan kode angka dan huruf, sehingga memudahkan identifikasi dalam pembelajaran maupun praktik akupuntur. Bahan terbuat dari campuran plastik dan karet sehingga kuat, tidak mudah rusak, serta tahan lama digunakan. Alat ini berfungsi sebagai media edukasi untuk mahasiswa fisioterapi, kedokteran, maupun praktisi terapi tradisional dalam mempelajari letak titik akupuntur yang digunakan untuk terapi. | 2 | Lab Neuromascular
45 | Absolute AOS Digimatic | Mitutoyo Absolute AOS Digimatic merupakan alat ukur presisi yang digunakan untuk pengukuran dimensi pada benda kerja. Alat ini dilengkapi dengan teknologi absolute Scale yang memungkinkan pembacaan stabil tanpa perlu mengatur ulang nol, serta daya tahan baterai hingga ±3,5 tahun dalam pemakaian normal. Alat ini memiliki desain slider ergonomis dengan pengoperasian mudah menggunakan ibu jari, serta layar LCD kontras tinggi dengan tinggi font 9 mm yang mengurangi kelelahan mata. Model rahang berujung karbida sangat cocok untuk mengukur benda kerja dari material kasar seperti coran, mesin kasar, atau batu asah. Fitur tambahan berupa fungsi keluaran data memudahkan integrasi ke dalam sistem kontrol proses statistik dan sistem pengukuran. | 5 | Lab Kardiovaskular
46 | Stethoscope | Stethoscope General Care adalah stetoskop medis dengan chestpiece dual head yang digunakan untuk pemeriksaan auskultasi jantung dan paruparu. Chestpiece terbuat dari aluminium teroksidasi dengan membran berdiameter ±47–48 mm yang sensitif dalam menangkap suara. Alat ini dilengkapi dengan chestpiece bel kecil untuk mendengarkan suara frekuensi rendah, serta standard single pipa PVC yang ringan namun tetap memiliki konduksi suara yang baik. Karet telinga dan pelapis membran dirancang lembut, presisi, dan nyaman digunakan. Spesifikasi Produk:  Izin Kemenkes RI: AKL 10903410782  Panjang: 76 cm  Berat: 350 gram  Diameter membran: 47 mm  Warna: Transparan Fitur:  Chestpiece dual head (dewasa).  Sensitif untuk auskultasi jantung dan paru.  Konduksi suara baik dengan material aluminium.  Nyaman dipakai dengan eartips lembut. | 57 | Lab Kardiovaskular
47 | Aneroid Sphygmomanometer | Aneroid Sphygmomanometer OneMed Artery 200 Grey adalah alat ukur tekanan darah manual dengan sistem aneroid. Alat ini dilengkapi manometer dengan pengait yang dapat ditempelkan pada manset untuk memudahkan pemeriksaan. Manset terbuat dari bahan nilon dengan pengait velcro, sehingga mudah dipasang dan dilepas pada lengan pasien. Alat ini banyak digunakan di klinik, rumah sakit, maupun laboratorium pendidikan fisioterapi dan kedokteran untuk mengukur tekanan darah secara manual dengan bantuan stetoskop. Spesifikasi:  Jenis: Tensimeter Manual  Tipe: Aneroid  Merek: OneMed  Warna: Grey Isi dalam box:  Tas penyimpanan  Jam tensi (manometer)  Manset + selang tensi  Bola tensi (terpasang) Kelebihan:  Manometer dilengkapi pengait, praktis saat pemeriksaan.  Manset berbahan nilon dengan velcro, mudah digunakan. | 19 | Lab Kardiovaskular
48 | Reflex hammer Segitiga / Neurological | Reflex Hammer digunakan untuk pemeriksaan neurologis terutama dalam menilai refleks saraf pasien. Bagian kepala terbuat dari karet lentur sehinggaaman dan tidak menyakitkan saat digunakan. Gagang terbuat dari besi stainless yang kokoh, tahan lama, dan anti karat. | 14 | Lab Kardiovaskular
49 | Meter line/ Ukur Badan Jahit | Spesifikasi: Jenis produk: Meteran baju/kain Panjang: 150cm Lebar: 1.1 cm Bahan: Fiberglass Fitur: 1. Ujung besi plat. 2. Mini size, mudah di bawa dan tidak makan tempat. 3. Didesign dengan 2 sisi (cm & inch) | 12 | Lab Kardiovaskular
50 | Webbing Sling | Webbing Sling GOSAVE adalah alat bantu pengangkat beban dengan kapasitas 8 ton, panjang 6 meter, lebar 200 mm, berbahan double ply polyester (2 ply). Memiliki faktor keamanan 6:1, kuat, fleksibel, dan berwarna biru sesuai standar. Cocok digunakan untuk mengangkat, memindahkan, atau menahan beban berat dalam kegiatan praktikum atau pemindahan alat fisioterapi berukuran besar. | 1 | Lab Musculoskeletal
51 | Strap Olahraga Resistance Band | Resistance band berbahan TPE dengan ukuran 120 x 15 x 0,1 cm, digunakan untuk latihan kekuatan, peregangan, yoga, pilates, serta rehabilitasi fisioterapi. Alat ini fleksibel, ringan, dan mudah digunakan untuk berbagai variasi latihan. | 2 | Lab Musculoskeletal
52 | Korset Lumbal | Korset buatan lokal dengan bahan elastis, perekat, dan 4 plat aluminium yang dapat disesuaikan dengan anatomi tulang belakang. Nyaman dipakai, jahitan rapi dan kuat, tersedia dalam berbagai ukuran (S–XXXL). Berfungsi untuk memberikan stabilisasi dan penopang pada area lumbal. | 1 | Lab Kardiovaskular
53 | Arm Sling Comfort | Onemed Arm Sling Comfort adalah penyangga lengan yang dirancang untuk membantu menstabilkan dan menopang lengan pasien yang mengalami cedera atau pascaoperasi. Terbuat dari bahan non-woven yang memungkinkan sirkulasi udara lancar, alat ini ringan, kuat, dan mudah dicuci. Panjang tali dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pasien. Tersedia dalam ukuran Small (26 cm), Medium (38 cm), dan Large (43 cm) untuk menyesuaikan panjang lengan pengguna. | 2 | Lab Olahraga
54 | Mitela Kain | Mitela kain adalah kain segitiga berukuran 55 x 55 x 80 cm yang digunakan sebagai penyangga lengan pada pasien yang mengalami cedera tulang atau otot di bagian lengan dan bahu. Terbuat dari bahan yang ringan dan nyaman digunakan, setiap mitela dilengkapi dengan satu peniti sebagai pengait untuk memudahkan pemakaian dan penyesuaian posisi. Alat ini umum digunakan dalam pertolongan pertama maupun perawatan ortopedi. | 3 | Lab Neuromascular
55 | Ice Bag | Onemed Ice Bag adalah kantong es berdiameter 9 inch (22 cm) yang dirancang untuk menjangkau area tubuh yang lebih luas. Bagian dalamnya terbuat dari karet alam kering yang lentur sehingga dapat mengikuti lekuk tubuh dengan baik, sementara bagian luar dilapisi kain halus untuk memberikan kenyamanan saat digunakan, bahkan pada area sensitif seperti kepala. Alat ini berfungsi sebagai kompres dingin untuk membantu mengurangi pembengkakan, nyeri, atau cedera ringan. | 4 | Lab Olahraga
56 | Hot Water Bag Compress | Onehealth Hot Water Bag Compress adalah kantong air panas yang terbuat dari bahan karet berkualitas tinggi yang tahan bocor dan fleksibel. Dilengkapi dengan tutup botol anti tumpah yang aman dan mudah digunakan. Alat ini sangat berguna untuk mengompres area tubuh yang mengalami nyeri, kram haid, atau keluhan otot lainnya. Tersedia dalam tiga pilihan warna menarik. | 3 | Lab Kardiovaskular
57 | Hot and Cold Gel Pack | Hot and Cold Gel Pack Onemed adalah alat terapi yang dapat digunakan sebagai kompres panas maupun dingin untuk meredakan nyeri, pembengkakan, dan mempercepat proses pemulihan jaringan. Gel pack ini memiliki ukuran 13 x 23 cm, fleksibel dan mudah dibentuk sesuai area yang diinginkan. Dapat digunakan berulang kali dengan cara pemanasan atau pendinginan sesuai kebutuhan terapi. | 5 | Lab Olahraga
58 | Physical Therapy Unit (STC) | Endomed M433 adalah mesin terapi ultrasonografi yang dapat diprogram, diproduksi oleh Enraf Nonius, digunakan untuk aplikasi fisioterapi termasuk stimulasi listrik dan ultrasound. Unit ini memiliki input 240VAC 0,18A, berat ±9,1 kg, dan dilengkapi aksesori berupa 4 elektroda datar dan 4 elektroda cangkir. Sesuai standar IEC 601-1/BS 5724 P1, alat ini mendukung berbagai mode terapi dengan pengaturan parameter yang dapat diprogram sesuai kebutuhan klinis. | 1 | Lab Kardiovaskular
59 | Infrared Massage Hammer | nfrared Massage Hammer (TK-808A) adalah alat pijat listrik yang dilengkapi fitur pemanasan inframerah untuk membantu meredakan nyeri otot, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengurangi ketegangan otot. Alat ini beroperasi dengan daya 30W pada voltase AC 220V/50Hz, memiliki 3 kepala pijat yang dapat diganti, dan dilengkapi fitur penggunaan otomatis selama 15 menit untuk keamanan. Desainnya ergonomis dengan ukuran 41 × 12 × 10 cm dan berat 1 kg, membuatnya mudah digunakan di berbagai area tubuh. | 1 | Lab Olahraga
60 | Peak Flow Meter | Peak Flow Meter (PHILIPS) adalah alat ukur kapasitas aliran udara ekspirasi puncak (peak expiratory flow) yang digunakan untuk memantau fungsi paru, terutama pada pasien dengan asma atau penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Alat ini memiliki range pengukuran 60–810 L/menit, dilengkapi sistem manajemen 3 zona (NAEPP Endorsed), dan mouthpiece berbentuk oval untuk kenyamanan penggunaan. Dilengkapi pegangan built-in, tutup pelindung higienis, dan dapat dicuci secara manual maupun menggunakan mesin cuci otomatis. Dimensi alat adalah 6.1" x 1.75" x 0.75" dengan berat 3 ons. Nomor AKL Kemenkes RI: 20403610335. | 1 | Lab Kardiovaskular
61 | Galvanic High Frequency Vacum & Spray Facial Machine | Beauty Instrument adalah alat terapi kecantikan multifungsi yang digunakan untuk perawatan kulit wajah dan tubuh. Fungsinya meliputi pembersihan pori-pori, mengencangkan kulit, mengurangi kerutan, meningkatkan sirkulasi darah, dan membantu penyerapan produk skincare. Umumnya digunakan di klinik kecantikan, spa, atau salon. | 1 | Lab Komunitas
62 | Lampu Infra Red | Wattage: 150W Lumen output: 13.500lm (3000k) / 14.250lm (4000K & 6500K) Dimensi: 385 x 298 x 41 mm Sudut pencahayaan: 110 derajat Fitur: Cahaya dapat diarahkan Umur: hingga 20.000 jam 220-240V ~ 50-60Hz CRI 80 IP65 IK06 | 2 | Lab Olahraga
63 | KABEL POWER | Kabel Inti: 3 x 1,5 mm IEC 53 300/500V Nama Produk: Kabel Daya Jenis Konektor: Steker Schuko EU Stopkontak IEC320 C13 Nilai: 250V, 16A Bebas RoHS Warna: Hitam | 1 | Lab Komunitas
64 | Thermometer | - size 12,3 x 1,7 x 0,9 cm - terdengar suara alarm bila suhu tubuh naik (Beeper alert ) - low battery (200 jam) - menggunakan batre ukuran SR41, UCC 392 atau LR41 - tombol tekan on/off (Auto Shut-off) - menggunakan derajat Celcius - ISO 13485 / ISO 9001 TUV - Easy to read - LCD display - Memory Function - Quick test - 100% Safe (No Mercury) - Accurate | 15 | Lab Musculoskeletal
65 | Oximeter | oximeter include dengan baterai alkaline AAA baru dan siap pakai , -untuk mengecek kadar oksigen dalam Tubuh / saturasi SpO2 -Rentang pengukuran: 70 ~ 90% -Resolusi: ± 1% -Akurasi: ± 2% (70% ~ 99%), tidak ditentukan (<70%) -Denyut nadi -Rentang pengukuran: 30 ~ 240 bpm -Resolusi: ± 1% -Akurasi: ± 2bpm atau ± 2% (Pilih lebih besar) -Rendah Perfusi ≤ 0.4% -Power: 1.5V (ukuran AAA) baterai alkaline x 2 | 25 | Lab Kardiovaskular
66 | Stopwatch Waterproof | Spesifikasi: - Stopwatch Olahraga Waterproof genggam Digital LCD + Strap - Bahan: ABS - Warna: Pink atau putih (silahkan dipilih berdasarkan varian) - Ukuran Barang: Sekitar 16,5 x 10,3cm - Rentang Pengukuran: 0-70mm - Berat: 20g | 9 | Lab Olahraga
67 | Busa TENS / Spons Pad Elecroda Terapi | Bahan = Busa Premium Ukuran = Lebar 8,5cm x Tinggi 9,5cm Lapisan = 3 Lapis Ketebalan Lapis (Busa) = 4mm setiap lapisnya Tersedia warna = Kuning dan Hijau Harga untuk 1 Pasang = 2 Pcs Dapat dipakai Rubber / Electrode dengan Ukuran = - 7x8 cm - 6x8 cm - 5x7 cm - Dan dibawahnya | 10 | Lab Neuromascular
68 | Dental perfect tang gigi / Root splinter forceps | Model tang 90 degree | 2 | Lab Komunitas
69 | Food Tong Stainless Steel | Material : Stainless Steel Size : lurus : - s : 16 x 1 x 0.4 cm - m : 20 x 1.2 x 2.2 cm - l : 30 x 1.2 x 3.8 cm - elbow : S : 14cm M ; 18cm L : 25cm - gun : S ; 16cm M : 23cm L : 30cm Packaging : OPP bag | 3 | Lab Musculoskeletal
70 | Engel plaster Saw | Spesifikasi Gergaji Plester-Engel​​​​​​​: Bahan: Baja Tahan Karat Kelas Premium Dapat digunakan kembali: Ya, memastikan efektivitas biaya dan keberlanjutan Desain: Pegangan ergonomis untuk pegangan yang nyaman dan kemampuan manuver yang presisi Jenis Mata Pisau: Tajam dan tahan lama untuk pelepasan gips yang halus dan efisien Kompatibilitas: Cocok untuk digunakan dalam berbagai prosedur dan pengaturan ortopedi | 1 | Lab Musculoskeletal
71 | Bola Tenis | Bola Tenis Kuning Warna: Kuning Rasakan: Lembut Untuk Turnamen & Latihan Disetujui ITF Disegel & Bertekanan dalam kaleng | 3 | Lab Olahraga
72 | Pompa Gym Ball Fitness / Pompa Injak | Pompa angin mini yang terbuat dari bahan material ABS plastik dengan selang yang lentur sehingga mudah digunakan, dengan ukuran yang kecil menjadikan mudah dibawa kemanapun dan digunakan kapanpun. Pompa angin ini cocok digunakan untuk memompa balon, kolam mandi dilengkapi dengan 2 k | 4 | Lab Olahraga
73 | Bola Pijat / Spiky Massage Ball | Material PVC Dimensi Diameter: 7.5 cm Fitur Bola Pijat Bola pijat ini dapat digunakan ke berbagai bagian tubuh seperti tangan, kaki, pinggang, punggung dan area lainnya. Ukuran Kecil Bola pijat ini memiliki ukuran 7.5 cm sehingga dapat dibawa dalam tas dengan gampang dan digunakan kapan saja Anda butuhkan. | 2 | Lab Olahraga
74 | Pompa Angin | Dimensi Tinggi: 30cm Lebar: 8cm Diameter Tabung: 5cm Panjang Selang: 45 cm | 1 | Lab Olahraga
75 | Ultrasound Therapy | ltrasound Frequency : 1MHz ± 20% Maximum Intensity : 2W/cm2 Stimulation Time : 5-10-15 minutes Mains Voltage: 220V / 60Hz Power Consumption : 45 W Pulsating Frequency : 100Hz Dimension : 265 x 233 x 90 mm Weight : 3.3Kg | 1 | Lab Musculoskeletal
76 | Nebulizer InnoSpire Essence | Spesifikasi Teknis : Power consumption 192W (230V~50Hz) Dimensions 180(W) x 110(H) x 290(D) mm Weight Approx. 2.6 kg Nebulization rate Average 0.4 ml/min. Particle size Less than 5.0* (m MMAD**), Average 3.0 micro MMAD Max. air flow 10 l/m Max. air pressure 2.5 bar (250 kPa) Capacity of medication tank 7 ml Operating conditions Temperature: 10C - 40C Humidity: 10% - 95% RH Storage conditions Temperature: -25C - 70C Humidity: 10% - 95% RH Kelengkapan Produk : 1 x Omron Nebulizer NE C28 - Putih 1 x Masker Anak 1 x Masker Dewasa1 x Mouthpiece 1 x Selang 1 x Tempat Obat 5 x Filter Gantian 1 x Tas Jinjing 1 x Kartu Garansi dan Buku Petunjuk | 1 | Lab Musculoskeletal
77 | Electronic Spirometri | Nama Produk Spirometer Masa Berlaku Produk 2020-12-31 No. Produk Penyedia C08SP.002 Unit Pengukuran unit Jenis Produk import Model/Type BTL-08 Spiro Country of Origin Bulgaria Factory of Origin United Kingdom Product Registration (AKD/AKL/Lainnya) AKL 20401211221 | 1 | Lab Kardiovaskular
78 | Printer Mini | - POS 80mm Blue (Tanpa Baterai, Colok listrik, Kertas Continuous ) - POS 80mm Black (Tanpa Baterai, Colok listrik, Kertas Continuous ) - 80mm White ( 2000 mAh, Kertas Continuous ) - 80mm Black ( 2600 mAh, Kertas Continuous ) - SM802 ( 2600 mAh, Dual Mode Kertas LABEL Continuous) - 80MM/SM401 FREE HOLDER ((Tanpa Baterai, Colok listrik, Kertas GAP dan Continous) SUPPORT BLUETOOTH ANDROID , IOS DAN USB | 1 | Lab Kardiovaskular
79 | Ultrasonic Nebulizer | Spesifikasi: - Nominal Tegangan : AC100V ~ 240V - Nominal Frekuensi : 50Hz / 60Hz - Daya Input: ≤70VA - Frekuensi ultrasonik: 1,7Mhz ± 10%. - Tingkat atomisasi maksimum: ≥3 mL / menit - Diameter median massa (MMD) dari partikel atomisasi: 3,9μm ± 25 - Rentang waktu: 0 ~ 60 menit - Jam operasi terus menerus maksimum: 4 jam - Volume tangki air sekitar 130ml - Jumlah muatan maksimum cangkir obat: 30ml - Kebisingan: ≤50dB (A) | 2 | Lab Musculoskeletal
80 | Paraffin Wax Warmer | Spesifikasi: Carton Size : 35*23*18.5cm Voltage : 110V-220V 60Hz/50Hz Temperature : 90°C Power : 200 Watt Weight : 1.5 kg Kapasitas: 3 liter | 1 | Lab Musculoskeletal
81 | Paraffin Wax Heater | Fungsi : Paraffin wax heater Volume : 4,3 L Power : 165 watt / 230 V Ukuran Barang: P40 x L 29 x T23cm | 1 | Lab Musculoskeletal
82 | Spiro Ball Lung Spirometri | Nama barang : Spiro ball Fitur alat : - Skala Volume Ganda (Pasien / Therapist-Dokter) hingga 4000 ml secara bertahap ditampilkan setiap 250ml - Desain yang ringkas dan ergonomis Indikator sisi volume yang ditentukan Deposit barang juru kunci yang tahan banting - Debu debu dan filter partikel, satu di corong dan archer di tubuh - Pipa yang dapat diperbesar dan ulet Indikator | 2 | Lab Musculoskeletal
83 | Spirometer Nesco | Fitur dan Detail • Plastik tahan pecah yang ringkas dan berkualitas tinggi • Alat Latihan Pernapasan Dalam untuk kebugaran pernapasan komprehensif mulai dari 600cc / detik hingga 1200 cc / detik Spesifikasi : - KEMENKES RI AKL 20403024008 - Nama : Spirometer nesco - Merek : Nesco - terdiri 3 ruang dengan ukuran : 600,900,1200 cc | 11 | Lab Kardiovaskular
84 | Electromyograph (EMG) | Electromyograph (EMG) Noraxon adalah alat pemeriksaan fisioterapi yang digunakan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik otot rangka secara non-invasif melalui elektroda permukaan. Alat ini digunakan untuk analisis fungsi otot, pola aktivasi otot, koordinasi neuromuskular, serta evaluasi hasil intervensi fisioterapi. Sistem EMG Noraxon terdiri dari unit sensor EMG, elektroda permukaan, transmitter/receiver (wireless), kabel atau modul penghubung, serta perangkat lunak Noraxon MR3/Myosuite yang terinstal pada komputer. Alat ini banyak digunakan pada pemeriksaan muskuloskeletal, neurologi, olahraga, dan penelitian klinis fisioterapi. | 1 | Lab Musculoskeletal
85 | Zebris | Zebris merupakan alat analisis gaya berjalan dan sikap tubuh yang menggunakan teknologi pengukuran tekanan canggih dengan sensor kapasitif yang dikalibrasi secara individual. Alat ini dapat digunakan untuk analisis sikap, analisis roll-off, serta analisis gaya berjalan baik dengan sepatu maupun tanpa sepatu. Sistem ini mendukung resolusi dan kecepatan pengukuran yang bervariasi tergantung jumlah sensor yang digunakan. Zebris dilengkapi perangkat lunak modular FDM yang intuitif dengan laporan evaluasi yang lengkap, serta dapat dikombinasikan dengan SyngLightCam untuk perekaman video sinkron dan integrasi dengan EMG, sehingga memberikan hasil analisis yang lebih komprehensif | 1 | Lab Olahraga
86 | ECG-11A Machine | Karakteristik fisik Suhu: 5℃~40℃ Kelembapan relatif: 25%~95% (tanpa kondensasi) Tekanan atmosfer: 700 hPa~1060 hPa Lingkungan transportasi dan penyimpanan Suhu: -40℃~+55℃ Kelembapan relatif: ≤95% Tekanan atmosfer: 500 hPa~1060 hPa | 1 | Lab Kardiovaskular
87 | Spirometri | • Spirometer desktop yang portable • Sensor dan masker mulut yang dapat didesinfeksi pada asesoris standar • Printer terintegrasi dengan lebar kertas 112mm • Mencetak secara murah pada printer laser eksternal • Layar sentuh berwarna ukuran besar hingga mudah dan efektif digunakan • Display real-time menunjukkan grafik flow-volume dan volume-time • Beberapa kurva tumpang tindih dalam grafik flow-volume • Pilihan uji terbaik secara otomatis dengan koreksi manual • Uji bronchoprovocative & bronchodilation • Paediatric encouragement • Interpretasi otomatis (Enright, BTS, ATS) • Koreksi BTPS otomatis • Protokol output yang dapat dikonfigurasi • Forced spirometry: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/SVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Lung Age • Relaxed spirometry: SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC • Ventilasi sukarela maksimum: MVV, MVVf, MRf • Nilai prediktif: ECCS/ERS 1993, ECCS 1983, NHANES III, Knudson 1983, Knudson 1976, Roca 1986, CRAPO 1981, ITS, Perreira – Brazil, LAM, Gore – Australia, Zapletal 1977 • Modul spirometri juga tersedia untuk EKG BTL-08 tertentu (BTL-08 LC Plus, BTL-08 LC, BTL-08 LT Plus, BTL 08 LT, dan BTL-08 MT Plus) | 1 | Lab Kardiovaskular
88 | Manekin Paru-paru | Merk : Guanlong Bahan : PVC Plastik Model : Paru paru transparan | 1 | Lab Musculoskeletal
89 | Ultrasound Therapy Model | Model: Unit Terapi Ultrasound Tampilan: LCD Barang yang dimodifikasi: Tidak Output Maks Dalam Mode Kontinu: 2,5 Watt/cm2 Negara/Wilayah Pembuatan: India Output Maks Dalam Mode Pulsa: 3,5 Watt/cm2 Paket Kustom: Tidak Mode Keluaran: Amp kontinu; Tegangan Keluaran Pulsa: 220/110 Volt, Tegangan 50/60 Hz MPN: Unit LCD Ultrasonik Waktu Perawatan: 0 - 60 Menit. Merek: Medinza Rasio Pulsa: 1:2, 1:4, 1:7, 1:10 amp; 1:16 | 1 | Lab Musculoskeletal
90 | Enraf Nonius Endolamp 474 (UV) | -Bentuk terapi: Statis, Intermittent, Pro dan Regresif, -Siklik Gaya traksi: 15 - 900 N / 1,5 - 90 kg / 3,4 - 202 Lbs -Waktu menahan gaya traksi / gaya dasar: 1 detik - 1 jam (interval 1 detik) -Pengulangan (intermittent dan siklik): 1 – 100 -Waktu menahan langkah (pro dan regresif): 1 detik - 5 menit (interval 1 detik) -Langkah (pro dan regresif): 1 - 25 -Kecepatan (perubahan gaya traksi): 1 - 50 N/detik (interval 1 N) 0,1 - 5,0 kg/detik 0,2 - 11,2 Lbs/detik -Waktu perawatan: 1 detik - 150 menit | 1 | Lab Neuromascular
91 | Skinfold Caliper | Jenis Harpenden Metrisis Spesifikasi : Dimensi : 298 mm x 120 mm x 55 mm Material : Stainless Steel amp; Aluminium Berat Produk : 1.500 gram Dial Graduations : 0.5 mm Measurement Range : 0-50 mm Measurement Pressure : 10 gms/mm2 Repeatability : 0.20 mm Accuracy : +/- 0.2 mm | 4 | Lab Musculoskeletal
92 | Infra Red Standing | Spesifikasi : 1. Power Requirement : AC 220v, 60Hz 2. Power Consumption : 150 Watt, Type PAR38 3. Treatment Time : 15 - 90 min 4. Reflector : Aluminium | 1 | Lab Olahraga
93 | Electronic Blood Pressure Monitor | Mode tampilan: Digital Mode pengukuran: Metode oscilograf Rentang pengukuran: - Nilai tekanan: 0-295mmHg (0 kPa-39,3 kPa) - Denyut nadi: 40-199 denyut/menit Akurasi pengukuran statis: - Nilai tekanan: 3 mmHg (0,4 kPa) - Denyut nadi: ± 5% dari nilai Penyimpanan memori: 99 memori untuk masing-masing 2 pengguna Manset: Tipe lengan atas - Bertekanan cerdas - Akurasi canggih - Tingkat tekanan darah - Indikator Deteksi detak jantung tidak teratur - Rata-rata dari 3 pembacaan terakhir | 3 | Lab Olahraga
94 | Hand Grip (T.K.K.5401) | Measuring range: 5.0 to 100 kgf. Minimum measurement unit: 0.1 kgf. Accuracy: ±2.0 kgf. Display: LCD in 3 digits. Items displayed: Each measured value and the average. Automatic stop: Approx. 1 min after the final measurement. Power source: AA Battery ×2. (included) Life of each cell: Approx. 100 hr. Service temperature range: 0°C to 40°C. Dimensions: Approx. 154(W) × 235(D) × 62(H) mm. Weight: Approx. 0.63kg. | 1 | Lab Olahraga
95 | Hand Grip Speeds | - Spring Berbahan Stainless Steel - Pegangan dilapisi Karet - Kekuatan tekanan dapat diubah sesuai kebutuhan : 5 - 60 kg. - Awet dan tahan lama | 2 | Lab Olahraga
96 | Electrical Stimulation IDC TENS & EMS | Monophasic Pulse IDC: 1. Trabert - durasi 2mS dan interval 5mS 2. Faradic - 50Hz dan 100Hz interval 500mS 3. Galvanic - CDC ( Continues Direct Current). 4. Variabel (Bisa atur durasi dan interval) 5. Micro Current (100uS) 100/200 pps & 100/200 ppm. Biphasic Pulse TENS: 1. TENS Burst Conv 2. TENS Conventional 3. AL-TENS (Alternate Like TENS), 4. TENS Intens 5. Modulation (2Khz, 3Khz dan 4Khz) 6. Interferensi (1Khz, 2Khz dan 3Khz) 7. NMES (50Hz dan 100Hz) Ramp Up/Durasi/Ramp Down/Interval = 3/3/3/3 8. Variable 9. Burst 50,40,30,20,10 Hz Durasi 500mS Spesifikasi : Power : 220V/60 watt Output power : 100 mA Timer : 1 ~ 90 menit Dimension : 230 x 275 x 90 mm Output channel : 2 ch | 2 | Lab Olahraga
97 | Digital Protractor Stable and Reliable Performance | Busur derajat digital untuk pengukuran dari 0° hingga 360° (4 x 90°). Tampilan digital dengan digit besar dan lampu yang dapat diaktifkan – keterbacaan optimal bahkan dalam kondisi pencahayaan yang buruk. Permukaan pengukuran yang dianodisasi – tahan lama dan kokoh. Berbagai pilihan pengamanan: Alur-T untuk pemasangan fleksibel dengan mur alur. Alur-V untuk posisi yang tepat pada pipa. Magnet tanah jarang untuk pegangan yang aman pada balok baja dan pipa. Perlindungan optimal – kedap air dan debu sesuai dengan kelas perlindungan IP 65. Fungsi yang unggul memungkinkan penggunaan sebagai perangkat genggam. Panduan akustik dengan 3 sinyal suara yang berbeda untuk penyelarasan cepat. Fungsi REF: pengukuran cepat dalam kaitannya dengan sudut referensi. Fungsi HOLD: menyimpan nilai yang diukur. Mode tampilan: °, %, mm/m, in/ft – desimal dan sebagai pecahan. Pilihan mode tampilan presisi (0,01°) dan tampilan kasar (0,1°). Layar digital berputar dalam posisi terbalik. Kunci keyboard. Dilengkapi tas untuk transportasi yang aman. | 3 | Lab Olahraga
98 | Lamp 150W | Wattage: 150W Lumen output: 13.500lm (3000k) / 14.250lm (4000K & 6500K) Dimensi: 385 x 298 x 41 mm Sudut pencahayaan: 110 derajat Fitur: Cahaya dapat diarahkan Umur: hingga 20.000 jam 220-240V ~ 50-60Hz CRI 80 IP65 IK06 | 2 | Lab Olahraga
99 | Stopwatch Olahraga Digital | - Double Track / Double Time counter / Split mode - Dapat Tali flexible bisa di tarik - Layar yang besar - Gampang Akses tombol - Anti Air / Waterproof - Sangat Ringan / tidak ada beban - Bisa hentikan waktu pas lagi track lari ( Rest Time ) - Tentukan waktu Set di Gym ( untuk yang suka asal2 gym jadi hasil gak maksimal ) | 4 | Lab Olahraga
100 | Bandage | Varian: 10cm x 4,5m 4" = 1pc 15cm x 4,5m 6" = 1pc 7,5cm x 4,5m 3" = 1pc 10cm x 4,5m 4" /6 = BUNDLE ISI 6PCS 15cm x 4,5m 6" /6 = BUNDLE ISI 6PCS 7,5cm x 4,5m 3" /6 = BUNDLE ISI 6PCS NOTE: *** Untuk ukuran 4,5m adalah panjang elastis maksimum ketika perban ditarik, sedangkan jika tidak ditarik (misal diletakan di meja atau lantai) panjangnya kurang lebih sekitar 1,4m. *** | 38 | Lab Olahraga
101 | Micro Wave Diathermy (MWD) | Frekuensi operasi: 2450 MHz Keluaran energi berdenyut dan berkelanjutan Daya HF: 5-200 W variabel dalam 12 langkah Pembatasan keluaran otomatis untuk keamanan maksimum 6 program parastel (aplikasi standar) untuk setiap mode berdenyut dan berkelanjutan 3 ukuran emitor Lengan pendukung yang mudah disesuaikan untuk penempatan emitor yang tepat Roda yang berjalan mulus untuk mobilitas yang baik | 1 | Lab Olahraga
102 | Short wave Diathermy (SWD) | - Kelengkapan assecoris : 1pasang (2pcs) - aplicator bulat dan 1 pasang (2pcs) electrode pad -type : Btl 20 -Daya hingga 400 W untuk kemungkinan aplikasi yang optimal -Medan kapasitif satu kanal Medan induktif satu atau dua kanal -Antarmuka pengguna layar sentuh berwarna -Protokol terapi yang telah ditetapkan -Basis data pasien dalam unit Ensiklopedia dengan gambar penempatan aplikator -Protokol yang dapat ditentukan pengguna -Lengan enam sendi yang dapat disesuaikan sepenuhnya memungkinkan perawatan yang nyaman mulai dari akilodinia hingga migrain | 1 | Lab Olahraga
103 | Short Wave Diathermy (SWD) | -Terapi gelombang pendek Keluaran daya kontinu atau berdenyut -Fungsi pencocokan untuk perkembangan panas yang stabil dan pencegahan overdosis AKSESORIS -Elektroda pelat tersedia dalam tiga ukuran (diameter 8, 12, dan 16,5 cm) -Elektroda kapasitor karet untuk perawatan menggunakan teknologi kapasitor (18 x 12 cm atau 25 x 14,5 cm) -Diplode untuk terapi gelombang pendek dengan metode medan kumparan -Monode (elektroda arus eddy khusus) untuk terapi gelombang pendek dengan metode medan kumparan | 1 | Lab Olahraga
104 | Short Wave Diathermy (SWD) | Frekuensi umum – 27,12 MHz Daya Keluaran 500 W Timer – timer digital 0-99 menit dengan sinyal akustik dan pemutus otomatis Data Tekhnis : Model : INDOTERM 500W Mode Operasi : Listrik Penggunaan : Klinis, Rumah Sakit, Pribadi Tegangan Listrik – 220V/50 Hz Dimensi – P x L x T – 35 x 48 x 75 cm Berat – 38 Kg | 1 | Lab Olahraga
105 | Short Wave Diathermy (SWD) | Kondisi teknis: sangat baik, Kondisi visual: sangat baik, Catu daya: 230 V, Frekuensi: 50/60 Hz, Daya: 400 W Spesifikasi teknis: Frekuensi gelombang yang dipancarkan: F= 27,12 MHz, Panel kontrol berlapis foil, Mode operasi (gelombang): kontinu atau berdenyut, Penyesuaian daya tak terbatas: 0 - 10 (dial), Sakelar operasi berwaktu (elektronik) dalam rentang 0 - 30 menit (bertambah 0,5 menit), Penyesuaian frekuensi denyut Hz secara bertahap: 15 / 20 / 26 / 35 / 46 / 62 / 82 / 110 / 150 / 200 - dial Dilengkapi dengan aplikator cakram (elektroda) dengan 3 diameter berbeda | 1 | Lab Olahraga
106 | Laser | Laser Enraf Nonius adalah alat fisioterapi yang menggunakan cahaya laser untuk merangsang penyembuhan jaringan, meredakan peradangan, dan mengurangi rasa sakit. Dengan teknologi laser yang efektif, alat ini sering digunakan dalam terapi pengobatan muskuloskeletal, perawatan luka, serta untuk mempercepat pemulihan pasca-operasi. | 1 | Lab Olahraga
107 | Paraffin Bath | BTL dua jenis terapi pemanas, yaitu mandi parafin dan pemanas kompres panas. Mandi air berkapasitas 2 x 24 liter, sedangkan mandi parafin berkapasitas 2 x 20 liter. Sistem ini menggunakan regulator digital dan memiliki kapasitas maksimum yang disarankan yaitu 10 kompres panas. | 1 | Lab Olahraga
108 | Bed Periksa Kayu | Material : Kayu Solid Ukuran Produk : 66 cm x 200 cm x 90 cm | 15 | Lab Olahraga
109 | Bed periksa pasien Elektrik | Spesifikasi : Dimensi [PxLxT] : 190x65x85 cm Finishing : Powder coating [Besi] Roda : 5”(inchi) Dilengkapi 2 mesin motor 1 untuk mengatur bagian kepala/sandaran 2 untuk mengatur keseluruhan supaya lebih tinggi | 2 | Lab Musculoskeletal
110 | Stool | Material : MDF Konstruksi : Knock -Down (KD) Dimensi Produk : 40 x 25 x 40 cm Kode SKU : ATA - 16824-001012 | 35 | Lab Olahraga
111 | Kursi stainless | Tipe Pendek: - Bahan : STAINLESS STEEL - Ukuran : Diameter 29cm, Tinggi 22cm - Modelnya Bagus dan Elegan - Cocok untuk indoor atau Outdoor dipakai praktek mahasiswa kesehatan di laboratorium | 15 | Lab Komunitas
112 | Pocket Scoliometer | Saku Scoliometer Alat Ukur Medis untuk Diagnosis Skoliosis Belakang Perangkat Portabel untuk Mengukur Spinal Alignment | 7 | Lab Olahraga
113 | Tensimeter Raksa | Spesifikasi: - Pompa karet latex dengan katup/valve pelepas udara berlapis krom - Skala pengukuran sampai 300mmHg - Katup Penguncian - Boks penyimpanan terbuat dari metal, ukuran yang cukup besar untuk menyimpan cuff + pompa karet Kelengkapan: 1 Unit Tensimeter | 21 | Lab Musculoskeletal
114 | Sterilizer | Barang yang dapat disterilkan : Gunting Jarum Kaca HF dan Vacuum Spons Facial Botol, dll Ukuran barang : 36 x 21 x 26 cm Packing Size : 42 x 27 x 30 cm | 1 | Lab Pediatri
115 | Gunting | (21 x 7.9cm) SC-848 bahan material Stainless Steel berkualitas tinggi tahan Berukuran besar (21 x 7.9cm) | 18 | Lab Kardiovaskular
116 | Brace tangan / Wrist Brace | Ukuran S (13-15cm) M (15-17 cm) L (17-19 cm) XL (19-21 cm) XXL (21-23 cm) | 3 | Lab Olahraga
117 | Knee Support Brace (Pelindung lutut) | Penyangga Lutut aolikes / Pelindung lutut, dapat disesuaikan untuk lingkar lutut 38 - 60 cm Bahan: Kain OK, Lycra, Pegas Silikon, Karet elastis Ukuran: Dapat Disesuaikan (Cocok untuk lingkar kaki: 38-60 cm) Fitur: Bahan jala bersirkulasi udara tinggi, nyaman dan bernapas, efek pendinginan; dilapisi karet silikon anti slip berdensitas tinggi, Tidak mudah jatuh; bukaan depan dirancang untuk memperkuat stabilitas patella agar lutut tetap stabil. Ligamen akibat kelelahan atau tekanan akibat kerusakan yang tidak semestinya. Untuk orang: 1. cedera lutut ringan / terkilir 2. Lutut tidak stabil 3. cedera ligamen kolateral 4. subluksasi / dislokasi patella 5. olahraga teratur | 1 | Lab Olahraga
118 | AFO | Ukuran : Kiri Kecil, kanan kecil Penggunaan Khusus Untuk Produk: Ankle Sprains, Arthritis, Drop Kaki, Fraktur, Fraktur, Bedah Pasca, Rehabilitasi Gunakan untuk : Pergelangan kaki Rentang Usia ( Deskripsi ): Dewasa Dimensi Paket: 10,98 x 7,52 x 3,07 inci (27,9 x 19,1 x 7,8 cm); 4,41 ons (125,02 gram) | 1 | Lab Olahraga
119 | Tali TLSO | Digunakan untuk pasien : * Penegakan tulang belakang ke posisi semula * Skoliosis * Cedera Punggung bawah * Spondylosis * Spondylolisthesis * HIVD Cara menentukan ukuran lumbar : Berdirilah dan tahan perut anda , ukur lingkar perut Anda ke belakang . Dilengkapi dengan berbagai macam ukuran : Ukuran Korset TSLO : Untuk menentukan ukuran, silahkan ukur lingkar perut pas pusar - XS = 70-75 cm - S = 76-80 cm - M = 81-85 cm - L = 86-90 cm - XL = 91-95 cm - XXL = 96-100 cm - XXXL = 101 - 105 cm | 20 | Lab Olahraga
120 | Agility Ladder Drills | Spesifikasi Agility Ladder Drills ALD-4 (Tangga Ketangkasan) merek Liga sebagai berikut : Ukuran tangga ketangkasan yaitu 50cm x 400 cm dan jarak antara bilah yaitu 66cm. Bilah terbuat dari plastik dengan ukuran yaitu 40mm x 500mm dan tebal 4mm sebanyak 7 buah. Untuk menghubungkan bilah menggunakan tali bisban yang terbuat dari bahan nylon dengan ukuran yaitu 1mm x 37mm x 400cm. Jarak antara bilah dapat menyesuaikan dengan kegunaan, spasi sempit untuk langkah pendek dan cepat, serta spasi lebar untuk langkah panjang dan lambat. Dapat untuk permainan atletik kid, peralatan olahraga anak, atletik, fitnes, training, outbond, indoor dan semua cabang olahraga. | 1 | Lab Olahraga
121 | Ziland Speed Agility Training Hurdle | Ketinggian yang berbeda dirancang agar peralatan ini dapat digunakan oleh atlet dengan berbagai ukuran dan usia. Ideal untuk pengembangan keterampilan dengan mekanika kecepatan dan aktivitas pliometrik yang terkontrol. Berkualitas tinggi dan aman digunakan. Berisi 6 rintangan. Ukuran yang tersedia: 15 cm, 30 cm, dan 45 cm. | 1 | Lab Olahraga
122 | Theraband Besar | Meregangkan, mengencangkan, & mengkondisikan semua kelompok otot utama, sempurna bagi mereka yang alergi atau sensitif terhadap lateks. Produk sederhana & mudah digunakan untuk latihan tubuh bagian atas & bawah yang dapat dilakukan di mana saja, ideal untuk mengkondisikan & merehabilitasi otot. Resistance Band Non-Lateks meningkatkan kekuatan & fleksibilitas dengan cara yang halus & alami. Rehabilitasi otot melalui latihan sederhana namun efektif untuk meningkatkan kekuatan & meningkatkan gerak. Setiap resistance band berukuran panjang 1,5 meter x lebar 10 cm dan tersedia dalam tiga tingkat resistensi dengan kode warna: Kuning - 1,4-1,8 kg; Merah - 1,4-1,8 kg; Hijau - 1,8-2,2 kg. | 14 | Lab Olahraga
123 | Teraband Small | Merk : Kettler Bahan: Karet Alam Warna: Multipak - 8 Inci Berat barang: 0,25 Gram Olahraga:Pilates,Latihan Kekuatan, Peregangan | 34 | Lab Olahraga
124 | Hand Grip | 1. Handgrip anti-slip dengan pegas baja tahan karat yang berkualitas. 2. Desain ergonomis, bentuk yang pas dengan tangan dan sangat nyaman digunakan, 3. Ketegangan kekuatan yang bisa diatur dari 5 - 60kg. 4. Cocok digunakan untuk memaksimalkan latihan otot tangan dengan praktis. 5. Kecil, portable, dan ringan, Anda dapat membawa handgrip ini untuk berolahraga kapan saja. | 5 | Lab Olahraga
125 | Bola Basket | Bola Basket Ukuran 7 / Basketball Size 7 Brand : Molten (100% ORIGINAL) Type : BG-RX7D Size : 7 Material : Rubber | 1 | Lab Olahraga
126 | Soft cervical collar | Size : S - Tinggi 10 cm (35-40cm) M - Tinggi 10 cm (40-45cm) L - Tinggi 10 cm (45-50cm) XL - Tinggi 10 cm (50-55cm) XXL - Tinggi 10 cm (55-60cm) | 1 | Lab Olahraga
127 | Bola Terapi | Kettler Diameter: 74 mm Komposisi produk Bola: 100.0% Polyurethane berbusa | 1 | Lab Olahraga
128 | Cone Besar | Terbuat dari karet lunak, fleksibel, dan anti-pecah, penanda ini menawarkan keamanan total selama latihan. Alas: 18 cm Tinggi: 15 cm Sepenuhnya memenuhi standar Eropa. | 5 | Lab Olahraga
129 | Cone Kecil | Model Number : D1172 Material : Made of polyethylene, stand resin Color : Blue, Red, Green, Yellow, Orange Size (cm) : Body: Φ19xH4, Hole: Φ5 M Code : 53057105 Berat (Kg) : 1.0 | 5 | Lab Olahraga
130 | Cone pipih | Dimensi : 12,4 x 8,58 x 4,96 inci (31,5 x 21,8 x 12,6 cm) Berat Barang : 2,12 pon (960 gram) Nomer Model Barang : Faxco 798131231354 | 10 | Lab Olahraga
131 | Trampolin | Bahan Frame / Rangka : Steel ( Besi Baja ) Permukaan : Woven Polypropylene + Cover Spring / per Kaki : 6 pcs Steel Pipe ( Pipa Baja ) bagian bawahnya dilapisi karet anti-slip Pegas / Per : 32bh per besi yg kuat namun lembut saat memantul Diameter : 38 #34; / 95 cm Berat Max Pemakai : 100kg Warna : Hitam | 1 | Lab Olahraga
132 | Manekin Payudara | Anatomi 4D Model Payudara Ukuran : 15cm x 12.5cm x 10.5cm Bahan : PVC Fitur struktural : Model terdiri dari dua bagian yang dapat dibuka untuk menampilkan struktur bagian payudara wanita dalam fase diam. Ada 12 bagian yang menunjukkan tanda. | 2 | Lab Olahraga
133 | Manekin CPR (Prestan) | Spesifikasi : * Jenis : Manikin CPR Training * Tipe : Manekin CPR Prestan Adult Half Body * Model : PP-AM-100M * Merk : Prestan * Monitor : With CPR Rate Monitor * Bahan : PVC * Power Supply : Baterai AA (2 buah) * Fitur : 1. Didesain menyerupai manusia sungguhan 2. Memiliki lampu indikator merah, kuning dan hijau 3. Dilengkapi "lung Bag" 10 pcs (sekali pakai) 4. Dikemas dengan tas agar mudah disimpan dan dibawa kemana saja | 3 | Lab Olahraga
134 | Tandu | Dimensi Produk: 210 x 53 x 14 cm Dimensi Produk terlipat: 110 x 18 x 10 cm Berat Bersih: 5 Kg Berat Maksimal: 160 Kg Dilengkapi dengan safety belt Dilengkapi dengan tas penyimpanan Pegangan tandu dilengkapi dengan bahan karet | 1 | Lab Olahraga
135 | Brace Set | Logam di belakang memberikan dukungan tambahan untuk tulang belakang. Dengan dukungan tambahan dan stabilitas ke area lumbar. Tali bahu dapat disesuaikan Mendukung lumbar dan tulang belakang dada. Ukuran yang Tersedia S:58.4-71.1cm (23-28") M:71.1-83.8cm (28-33") L:83.8-96.5cm (33-38") XL: 96.5-109.2cm (38-43") XXL: 109.2-121.9cm (43-48") Cara Penggunaan: Terapkan brace ke belakang dan menempatkan tali bahu di atas bahu Pastikan kedua tali diposisikan di setiap sisi tulang belakang dan tali pinggang nyaman di sekitar pinggang Tarik dua tali samping untuk mengatur kekencangan Tarik dua tali bahu bawah ketiak ke belakang dan saling silang. Kemudian tarik ke depan dan kencangkan | 1 | Lab Olahraga
136 | Bone Manekin | Kerangka tulang belakang import merk Guanlong terbuat dari bahan PVC and Rubber kualitas bisa dibedakan dengan bahan lokal, lebih bagus. Kerangka tulang belakang manusia digunakan untuk mempelajari anatomi organ tulang belakang. Model ini menunjukkan fitur dari setiap tulang belakang, termasuk sumsum tulang belakang, akar saraf, arteri vertebralis, herniated disc, dan kedudukan vertebral. GL 8105 Inflexible 29" tall vertebral column complete with pelvis, sacrum, occipital bone, vertebral artery, all nerve branches and herniated lumbar disc. Deluxe chrome stands 34" high. | 1 | Lab Olahraga
137 | Tali Standing Table | Ukuran : - Besar Lebar 2cm Panjang 50cm - Kecil Lebar 1cm Panjang 50 cm Bahan tali : - Tali Besar : Polyester - Tali Kecil : Katun | 10 | Lab Olahraga
138 | Thermometer air | Non Mercury (bebas merkuri) Waterproof Dipakai melalui mulut/ anus/ pun ketiak Lama pengukuran 1 menit Flexi Tip, ujung probe yang lentur, aman untuk anak-anak Layar digital mudah dibaca Ergonomis, bentuk bergelombang di dekat layar untuk dipegang jari Alat mati secara otomatis setelah 10 menit dan ada indikator baterai lemah Dilengkapi alarm pengukuran selesai Dilengkapi memori pengukuran terakhir Jarak pengukuran 32-42 derajat Celcius, akurasi +/- 0.1 C | 6 | Lab Olahraga
139 | Gelas Ukur 1 set | Gelas Ukur Kaca Graduation Cylinder Glass 500 ml Iwaki 3022-500-N Spesifikasi : Kapasitas : 500 ml Katalok : 3022-500-N Graduasi : 5 ml Dimensi : OD = 55 mm, H = 360 mm | 1 | Lab Olahraga
140 | Kompor Elektrik | Fitur :: - Kompor Listrik - 1 Pelat Pemanas - Zona Memasak 180 Mm (2,00 Kw) - Kontrol Mekanis - 6 Tingkat Daya - Warna Hitam Berlian - Pelat Atas Kaca Tempered - Indikator Panas Sisa Dimensi Produk :: - Panjang : 300 Mm - Lebar : 510 Mm - Tinggi : 95 Mm Dimensi Potongan :: - Panjang : 270 Mm - Lebar : 480 Mm - Sudut Lengkung : R0 | 1 | Lab Olahraga
141 | Panci Stainless Steel | Kompor Listrik 600 Watt Plus Panci Stainless Steel Tutup Kaca 20 Cm Kompor listrik dengan daya yang dapat disetel hingga 600 Watt tebal ukuran 20 Cm tutup Kaca yang memudahkan dalam memasak Spesifikasi Produk: Kompor Listrik Tegangan : 220 Volt Daya : dapat diatur hingga 600 Watt * Panci Bahan: Stainless Steel Diameter : +- 21 Cm Tinggi : +- 8 Cm | 1 | Lab Olahraga
142 | Kulkas | Pintu Ganda Kapasitas Total Bersih (Liter) 540 Liter Kapasitas Bersih untuk Freezer (Liter) 145 Liter Kapasitas Bersih untuk Kulkas (Liter) - Rak Kaca Tempered Ya Sistem Pendingin Kipas Ganda Teknologi Inverter Ya Frost Tidak Konsumsi Daya (L) 140 Watt Warna Kaca Hitam Dimensi (P x L x T) mm 855 x 740 x 1835 | 1 | Lab Olahraga
143 | Water Boiler for Towel | Dimension (mm) : 390 x 390 x 523 Power : 3000 W Volume : 40L Voltage : 220V/50Hz Weight : 5.6kg | 1 | Lab Olahraga
144 | Snellen Chart | Jumlah Unit : 1,00 Hitung Formula Item : NTE Sheet Plastic Berat Barang : 0,04 Kg Rentang usia ( Deskripsi) : Anak dan dewasa Nama Model : DP - 5005 Dimensi Paket : 13,89 x 9,02 x 0,28 inci (35,3 x 22,9 x 0,7 cm) ; 1,45 ons (41,11 Gram) | 3 | Lab Olahraga
145 | Balance Foam | Warna: Hitam Bahan: TPE Ukuran: 40x34x5cm | 1 | Lab Olahraga
146 | Kursi roda | - Terbuat dari baja berlapis chrome - Kursi roda yang praktis dan ekonomis - Sandaran tangan yang nyaman dan empuk - Pijakan kaki yang dapat di putar - Roda belakang menggunakan bahan karet padat ( ban mati) - Maksimum beban 100 kg - Berat kursi roda 17,1 kg | 2 | Lab Olahraga
147 | Walker | - Fixed Walking Frame - Dengan bahan kerangka aluminium - Dilengkapi dengan roda, sehingga tidak perlu diangkat - Dilengkapi dengan handle - Bisa dilipat dengan mudah - Kuat dan tahan lama - Ujung kaki karet, tidak licin - Ketinggian dapat diatur - Maksimum beban hingga 100 kg | 2 | Lab Olahraga
148 | Kruk | Ukuran S : untuk tinggi badan 120cm – 158cm Ukuran M : untuk tinggi badan 150cm – 178cm Ukuran L : untuk tinggi badan 175cm – 198cm. | 7 | Lab Olahraga
149 | Tripod | Spesifikasi: Model produk: IB-2 Berat produk: 1010g Beban maksimum: 5kg Bahan tripod: Besi kekerasan tinggi + paduan aluminium Diameter tabung kaki: 30 mm Tinggi maksimum: 170cm Panjang dilipat: 610mm Dudukan ponsel lebar disesuaikan:75-90mm Daftar kemasan: tripod*1 phone holder*1 | 5 | Lab Olahraga
150 | Meja Instrument Troli Medis Rak 2 | Fitur Produk: - Konstruksi bahan Stainless Steel - Kuat, tahan lama dan tahan karat - Tersedia 2 & 3 rak dengan bahan stainless | 5 | Lab Olahraga
151 | Wrist Band / Bending Tangan | Bahan : Neoprene Isi : Pasir Berat : 1kg sepasang ( @0,5kg satuan) Fungsi : Sebagai Pemberat tangan dapat digunakan untuk melatih otot tangan saat berolahraga maupun terapi pasca operasi Warna : Abu-abu - Hitam & Abu-abu - Biru | 5 | Lab Olahraga
152 | Banding 2kg (Pemberat Kaki) | Alat Banding / pemberat kaki 2 kg. 1kg kiri, 1Kg Kanan. Alat bantu olahraga untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan otot kaki maupun tangan. Dengan menggunakan pemberat akan bisa memaksimalkan latihan pada otot sehingga membantu meningkatkan hasil olahraga anda. Deskripsi: -isi paket sepasang pemberat (kiri dan kanan) -kantung pemberat berisi pasir | 30 | Lab Olahraga
153 | Guling Bobath | Alat ini berbahan busa padat yang dilapisi kain lembut, tahan lama, dan mudah dibersihkan. Ukuran Size M, diameter 23 cm, panjang 75 cm, cocok untuk anak usia 4–6 tahun. Guling Bobath digunakan untuk latihan on-hand (posisi tengkurap dengan menumpukan tangan), latihan penguatan otot, postural control, peregangan, dan keseimbangan. | 2 | Lab Pediatri
154 | Zebris | Cocok untuk analisis sikap, analisis roll-off dan analisis gaya berjalan Teknologi pengukuran tekanan yang kuat Analisis gaya berjalan dapat dilakukan dengan atau tanpa sepatu Sensor kapasitif, dikalibrasi secara individual Resolusi dan kecepatan pengukuran yang berbeda, tergantung pada jumlah sensor Rangkaian perangkat lunak modular intuitif FDM dengan laporan evaluasi suara Dapat dikombinasikan dengan SyngLightCam untuk perekaman video sinkron dan EMG | 1 | Lab Olahraga
155 | PC ALL IN ONE | • Processor : Intel Core i5-1235U (up to 4.4 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 10 cores, 12 threads) • Memory : 8 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 8 GB) • Storage : 512 GB SSD PCIe NVMe • Grapchis : Intel Iris Xᵉ Graphics • OS : Windows 11 Home (English) 64 Bit + Microsoft Office Home & Student 2021 Full Version • Display : 23.8" diagonal, FHD (1920 x 1080), VA, three-sided micro-edge, anti-glare, 250 nits, 72% NTSC, TOUCHSCREEN • I/O Port : 1x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate; 2x USB 2.0 Type-A; 1x RJ-45 • Wireless : Realtek RTL8821CE-M 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi + Bluetooth 4.2 wireless card • Network : Integrated 10/100/1000 GbE LAN • Webcam : HP Wide Vision 1080p FHD IR privacy camera with integrated dual array digital microphones • Speaker : 2x 2 Watt Speaker • Dimension : 49.03 x 20.45 x 38.07 cm • Bundling : Mouse & Keyboard Wireless | 1 | Lab Komunitas
156 | CPU | Kartu Grafis : Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8G atau Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8G atau Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16G Processor : Intel Core i5 12400F Motherboard Intel : MSI PRO H610M-S WIFI DDR4 RAM : Patriot Signature Line DDR4 3200Mhz 16GB (1x16GB) PSP416G320081H1 Casing : Cooler Master CMP 320 ARGB M-ATX PSU : Cooler Master MWE Gold 650 V3 Power Supply Storage : Patriot P400 Lite M.2 PCIe Gen 4 x4 1TB P400LP1KGM28H CPU Cooler : Cooler Master Hyper 212 Spectrum V3 CPU Air Cooler Fan : Pre installed 120mm ARGB Fan x 3 pcs OS : Microsoft Windows 11 Home 64 bit GML Include Wifi and Bluetooth adapter. | 1 | Lab Olahraga
157 | Printer | Desain tangki terintegrasi yang ringkas Botol tinta dengan hasil tinggi Pengisian ulang bebas tumpahan, bebas kesalahan Pencetakan tanpa garis tepi hingga 4R Print, scan, copy Compact integrated tank design High yield ink bottles Spill-free, error-free refilling Borderless printing up to 4R | 1 | Lab Olahraga
158 | Gymball | Bola gymball 65cm KETTLER /gymball bola senam 65cm KETTLER +pompa ORI - Pink kettler ORIGINAL 100 % KETTLER Gym Ball Exercise 65 cm/gym ball ibu hamil/bola yoga/pilates Merk : Kettler (100% ORIGINAL) Diameter : 65cm Spesifikasi : - 1bh Hh Quality Gym Ball - 1bh Pompa | 3 | Lab Olahraga
159 | Posture grid / Standing frame | Dimensi Produk ( L x W x H ): 36 x 5 x 82 inci ( 91,4 x 12,7 x 208,3 cm ) Berat barang: 8 pon (3,63 kg) Nomor model barang: GRID-P | 1 | Lab Olahraga
160 | Matras yoga | Matras yoga terbuat dari bahan NBR dengan tebal ± 10mm. Ukuran matras yaitu 183cm x 61cm. Tersedia dengan warna yaitu merah, orange, merah muda, biru dan ungu. Berat bersih matras yaitu ± 840 gram. Kemasan matras dalam tas. | 5 | Lab Olahraga
161 | Bola sepak | Bola terbuat dari bahan kulit sintetis / PU. Menggunakan bola dalam butyl blader 100%. Bola berbentuk bulat. Keliling bola yaitu 68 – 69,5 cm (size 5). Berat bola yaitu 420 – 445 gram. Kemampuan pantul yaitu 120 – 180 cm. Ukuran tekanan angin bola yaitu 0,6 – 1,1 kg/cm2. Sesuai standar SNI 2180 : 2014. Sesuai standar PSSI. | 1 | Lab Olahraga
162 | Matras | Ukuran : Panjang : 200 cm Lebar : 100 cm Tebal / Tinggi : 15 cm Busa : Rebonded Density 90 * Cover pake bahan oscar (kulit sintetis) yang tidak tembus air, dan mudah dibersihkan. * Matras dapat digunakan untuk alas olahraga (senam lantai / yoga / meditasi) dan untuk alas bermain bayi / balita / anak-anak. Dapat juga digunakan untuk alas tidur / terapi untuk tulang punggung dan alas untuk massage / pijat | 1 | Lab Olahraga
163 | Treadmill | Electric treadmill Desain praktis untuk penggunaan di rumah Dapat dilipat dengan silinder Fungsi zwift & kinomap Dilengkapi fitur bluetooth speaker Continuous / peak power : 1.5 HP/ 2.0 HP Speed range : 1-18 km/h Running area : 52 x 140 cm Incline : 20% automatic Program : 50 pengaturan Berat pengguna maksimal : 140 kg Layar : LED display (time, speed, distance, calorie) Dimensi produk: 173.9 cm x 84.9 cm x 126.7 cm Material: steel Warna: Hitam Dimensi Kemasan: 183.5 x 76.0 x 36.0 cm Berat: 88 kg SKU: 10630919 Nama Komoditas: MOTORIZED SMART TREADMILL 2 HP 50P | 1 | Lab Olahraga
164 | Kursi quadriceps bench | Konstruksi logam lengkap dengan lapisan bubuk dan lapisan krom · Meja dengan sandaran yang memungkinkan latihan dalam posisi duduk, misalnya peregangan lutut, serta posisi berbaring, misalnya fleksi lutut dan peregangan pinggul · Resistensi bervariasi yang dapat disesuaikan, baik dengan memvariasikan beban atau dengan mengubah panjang putaran tuas lengan ayun · Tersedia dengan satu set beban dan 1 tuas yang dapat digunakan untuk kedua kaki secara bergantian | 1 | Lab Olahraga
165 | Sepeda latihan | Type : CROSSTRAINER ECOCROSS M Colour : Black Grey / Hitam Abu Dim. Packaging : 137 x 38 x 73 cm Brutto Weight : 65kg Volumetrik : 95 KG Volumetrik + Packing Kayu : 135KG - 100% KETTLER ORIGINAL PRODUCTS - Specification : - Magnetic-tension with 7kg flywheel - Heart Rate Monitor: Handle heart rate sensor - Monitor: 5.5 inch LCD with bottle holder - Dimension: 166x70x158cm - Max. User Weight: 120kg | 1 | Lab Olahraga
166 | Pull Up Bar | • Kategori : Pull Up Bar • Ukuran produk : 220 x 175 cm • Diameter Grip : 39 mm • Kondisi produk: Paten / Knockdown • Material: Mahoni Solid Wood, Finishing Spray | 1 | Lab Olahraga
167 | Multistation gym | Tipe: Stasiun Latihan Multi Gym Nomor Model: KR7752-800 Warna: Hitam Berlubang Blok Beban: 5 hingga 80 kg Berat Maksimum: 150 kg Ukuran: 181 x 100 x 200 cm - 100% PRODUK ASLI - Fitur: - Blok Beban - 16 langkah (5 - 80 KG). - Ruang Minimum & Pilihan Tak Terbatas. - Latihan Multi: Latissimus, Pull, Curls, Butterfly, Rowing. - Material Berkualitas Tinggi & Produk Keamanan. Dimensi Kotak Produk (Total 4 SET kotak) | 1 | Lab Olahraga
168 | Bed lipat Informa | Ketinggian tempat tidur dapat diatur Hemat ruang penyimpanan Bobot ringan sehingga mudah dibawa bepergian Posisi bantal dapat diubah atau digunakan bergantian Terdapat 2 pilihan bantal Cocok untuk massage, salon, terapi, dan SPA di rumah atau area komersial Ketinggian kursi dapat disesuaikan : 52-74 cm Daya beban: 250 kg Dimensi produk: 186 cm x 70 cm x 53 cm Foldable: ya Material frame: kayu Material matras: memory foam Tahan air & minyak: ya Warna: Cokelat Dimensi Kemasan: 96.0 x 22.0 x 73.0 cm Berat: 22 kg SKU: 10016918 Nama Komoditas: ZENIFF PORT BED BRN RED LEG 186X70X53-75 | -1 | Lab Olahraga
169 | Handuk | Ukuran : 34 x 80 cm - handuk sport / muka / tangan Ketebalan : 380 gsm - medium quality Berat : +/- 103 gram per 1 handuk Bahan : 100% katun Perawatan : cuci dengan mesin atau tangan, keringkan dengan mesin atau matahari, tidak perlu disetrika, jangan menggunakan pemutih | 5 | Lab Olahraga
170 | Human Joint Model Shoulder / Hand / Foot / Hip | Bahan:Pvc -Warna: Seperti yang ditunjukkan Ukuran:26.715.815.5CM Empat tahap. Warna: Sendi tangan Spesifikasi: Bahan Kimia yang Berpotensi Tinggi: Tidak Ada Jenis: Model Kerangka Nomor Model: 230615 Asal: Tiongkok Daratan Subjek: Ilmu Kedokteran | 5 | Lab Olahraga
171 | Collar body | Tinggi dapat disesuaikan untuk fleksibilitas dan ekstensi posisi Bantalan busa berlapis vinyl Size / ukuran : S M L XL Pengait dan penutup loop mudah untuk disesuaikan | 4 | Lab Olahraga
172 | Foot brace | Bahan: Karet Warna: Hitam Fitur - Desain putar, sekali tekan dan angkat satu tombol untuk mengikat, putar untuk mengencangkan tali dan memperbaiki penurunan kaki. - Koreksi yang kuat, ketegangan yang dapat disesuaikan, dapat berjalan dengan sepatu. - Siang dan malam, dapat dibelah untuk penggunaan sehari-hari dengan sepatu. - Bagian atas dan bawah dapat dilepas, penggunaan terpisah lebih nyaman. | 1 | Lab Olahraga
173 | Mainan edukasi kayu | Fitur :, aman untuk anak-anak - Terbuat dari kayu berkualitas - Memiliki warna warni yang menarik perhatian anak - Terdiri dari 200 pcs balok - Terdapat 1 tali - Dilengkapi dengan box penyimpanan dengan tutup dari kayu - Cocok dijadikan kado maupun koleksi mainan anak. Masing-masing ukuran balok : 2-3 cm ( tergantung bentuk ) | 1 | Lab Pediatri
174 | Mainan Potong Buah | Spesifikasi: Ukuran 27Pcs Potong Buah Set: 13.5x 10.5 x 17cm Ukuran 50Pcs Potong Buah Set: 19.5x 13.5x 19cm Ukuran 69Pcs Potong Buah Set: 25x 16 x 18.8cm Ukuran 86Pcs Dapur Set: 25x 16 x 25cm | 1 | Lab Pediatri
175 | Mainan balok | Dgn box/kotak 15 lubang desain geometris bentuk geometris yg berwarna soft/lembut Manfaat mainan ini adalah: Membantu pengenalan bentuk shape geometri Belajar pengenalan warna dan keterampilan pemecahan masalah Bentuk puzzle yang dirancang dengan baik yang akanembuat anak lbh gampang mengenali nya Isi paket: 1 x Car Sorting Box 15 beads | 5 | Lab Pediatri
176 | Puzzle | SPESIFIKASI : Ukuran : 18 x 23 cm Tebal : 0,6 cm Isi : 6 Pcs | 10 | Lab Olahraga
177 | Kelereng | Diameter : 1.5cm | 10 | Lab Olahraga
178 | Benang | Isi 1 pcs - Benang Jahit Yamalon 40/2 500 yard | 1 | Lab Olahraga
179 | Tali tambang | Tali Tambang/ Tali Goni Ukuran Besar 16 S/D 30MM - Harga yang tertera adalah harga per meter (1 meter bukan 1 roll/ 1 gulung) - Ukuran 16 S/D 30MM (milimeter) | 8 | Lab Olahraga
180 | Bosu Ball | warna Burgundy ( Maroon) Warrna : burgundy ( maroon) Di lengkapi foot pump ( pompa kaki ) dan tali Resistance untuk melatih otot tricep , bicep, dll. | 1 | Lab Pediatri
181 | Barbel 2kg | Tipe/Bahan : Neoprene Warna : Oranye Berat : 2kg/pair (1kg per buah) Isi : 2 pcs / 1 pasang. | 1 | Lab Olahraga
182 | Barbel 1kg | Tipe/Bahan : Neoprene Warna : Biru Berat : 1kg/pair (1kg per buah) | 1 | Lab Olahraga
183 | Manekin cervical | Model Anatomi Manusia Model Vertebra Servikal Tulang Belakang Serviks dengan Arteri Leher Tulang Oksipital Model Diskus dan Saraf 18 x 13 x 8 cm | 1 | Lab Olahraga
184 | Bidai | Spalk 1 set/bidai kayu 1 set Isi: Tas tempat spalk (1 pasang) Spalk ukuran 7×30 (1 pasang) Spalk ukuran 7×40 (1 pasang) Spalk ukuran 7×60 (1 pasang) Spalk ukuran 7×90 (1 pasang) Spalk ukuran 7×120 (1 pasang) | 1 | Lab Komunitas
185 | Matras puzzle | UK : 30x30 Tebal : 1 CM ISI : 10 pcs Tersedia Warna : - Merah - Pink - Biru Tua - Biru Muda - Hijau Tua - Hijau Muda - Hijau Neon - Ungu - Kuning - Orange - Cream - Cokelat - Abu-abu - Hitam • Terbuat dari bahan Eva sponge • Meningkatkan daya kreativitas anak • Warna sangat menarik | 11 | Lab Komunitas
186 | Papan besar balance | Kuat menanggung beban hingga berat 80kg Ukuran: Panjang papan: 45cm Lebar papan: 25cm Tinggi: 10cm | 1 | Lab Komunitas
187 | Lego - DIY Building Block | 1 Kotak isi 500pcs Cocok disambung dengan brick/Balok Susun merk lain. Mainan Edukasi Anak Balok Susun Isi 1000 Pcs - DIY Building Block / Mainan Edukatif Puzzle Balok Susun mainan balok warna warni isi 1000 pcs dapat meningkatkan motorik dan kreativitas anak 1 kardus berisi kurang lebih 1000pcs Lebar Block 1,5 cm Uk Kemasan 25x37x10cm Berat: 500g/1kg | 1 | Lab Pediatri
188 | Personal Balance Feedback (PBF) | Personal Balance Feedback merupakan alat evaluasi dan terapi keseimbangan berbasis digital yang terdiri dari timbangan pintar (smart scale), sabuk pintar (smart belt), dan walker. Alat ini terintegrasi dengan sistem berbasis web dan WiFi untuk mengukur distribusi beban tumpuan kaki serta kontrol keseimbangan tubuh secara realtime. Sistem dapat digunakan untuk assessment maupun treatment keseimbangan statis dengan tampilan hasil pada monitor perangkat. | 1 | Lab Olahraga
189 | Sit and reach test | Bahan: Seng aluminium Dimensi Kotak: Panjang sekitar 53 cm, Lebar 30 cm, dan Tinggi 30 cm. Top Plate (Papan Atas): Panjangnya minimal 53 cm dan menonjol melewati dinding depan kotak tempat kaki bersandar. | 2 | Lab Olahraga